**Памятка по отключению стояков**

 Отключение стояков центрального отопления, горячего, а также холодного водоснабжения, проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 часов.

 Для проведения работ по отключению стояков необходимо:

1) Заполнить заявление на отключение стояков (указать дату, время, адрес);

2) Предоставить проект на переустройство общедомовых инженерных систем, согласованный с Жилищной Инспекцией (Организация выполнившая проект должна предоставить допуск СРО на проектирование);

3) Предоставить копию договора на оказание услуг (с организацией, которая будет производить работы);

 При проведении сварочных работ необходимо предоставить:

1. Действующее удостоверение электрогазосварщика с аттестацией;
2. Талон пожарной безопасности;
3. Удостоверение электробезопасности не ниже 2 группы, подтверждающее квалификацию сотрудника;
4. Наряд-допуск на работу по конкретному адресу.

 Вышеуказанный пакет документов должен быть согласован с управляющей компанией. Для согласования, документы необходимо предоставить в договорной отдел.

 Стоимость отключения и включения стояков ГВС, ХВС, ЦО, для выполнения ремонтных работ специалистами ГБУ «Жилищник района Кузьминки» составляет, 1 стояк - 750р.

 Стоимость отключения и включения стояков ГВС, ХВС, ЦО для выполнения работ специалистами сторонних организаций составляет, 1 стояк -1250р. Работы выполняются под контролем специалистов Управляющей компании.

 **Обращаем Ваше внимание на то, что в отопительный период работы по переустройству системы центрального не производятся.**